| Башkортостан Республикаһының Стəрлетамаk районы Муниципаль районының Октябрь ауыл советы ауыл биләмәһе ХЄКИМИЯТЕ |  | Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |

КАРАР  					        ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» июня  2016 й.                           №  90                       «23» июня 2016

Об утверждении Программы  комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района  Стерлитамакский район Республики Башкортостан на период с 2016 по 2021 годы и на перспективу до 2026 года

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 №354 «О  предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений многоквартирных домах и жилых домов», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011  №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования», Уставом сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, Администрация  сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры   сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на период с 2016 по 2021 годы и на перспективу до 2026 года (прилагается).

2. Настоящее постановление обнародовать (опубликовать) в установленном Уставом порядке и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  www.oktoberselsovet.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан Г.Я. Гафиеву.

# Глава сельского поселения

Октябрьский сельсовет

муниципального района

Стерлитамакский район

Республики Башкортостан						Г.Я. Гафиева

Программа

комплексного развития систем

коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Октябрьский сельсовет

муниципального района Стерлитамакский район

Республики Башкортостан

на период 2016-2021 годы

и на перспективу до 2026 года

Содержание

| 1 | Паспорт программы…………………………………………………………………………... | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры…... | 5 |
| 3 | Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы………………………………………………………………………. | 21 |
| 4 | Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры..…………………………. | 29 |
| 5 | Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей коммунальной инфраструктуры………………………………………………. | 31 |
| 6 | Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения…………….. | 39 |
| 7 | Управление программой……………………………………………………………………... | 42 |

1 Паспорт программы

Таблица 1.1

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан на период 2016-2021 годы и на перспективу до 2026 года (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»; Федеральный закон от 07.12.2011г. №416 «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Федеральный закон от 26.03.2003г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; Федеральный закон от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 г. №83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения»; Постановление Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. №354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений многоквартирных домах и жилых домов»; Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 г. №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Жилищный кодекс Российской Федерации Генеральный план сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан; |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Кумертауский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Оренбургский государственный университет» |
| Цель Программы | Основной целью разработки Программы является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей и улучшение экологической ситуации сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. Программа должна являться базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса. |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: - инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры; - перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры; - разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; - обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей. |
| Важнейшие целевые показатели программы | Основной целью разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры является качественное и надежное обеспечение коммунальными услугами потребителей и улучшение экологической ситуации в муниципальном образовании. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры должна являться базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций коммунального комплекса. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Сроки реализации программы: 2015-2020 гг. и на перспективу до 2025 год. |
| Объем и источники финансирования Программы | Необходимый объем финансирования Программы – 143384,3 тыс. руб., в том числе: -средства из бюджета Республики Башкортостан – 136215,1 тыс . руб.; -средства бюджета сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район – 7169,215 тыс. руб. Объем финансирования предусмотренный за счет бюджетных средств будет уточняться с учетом возможностей на очередной финансовый год. |

## 2 Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

## 2.1 Анализ существующего состояния системы водоснабжения

### 2.1.1 Институциональная структура водоснабжения

### В соответствии с действующим законодательством организация ООО «Водолей» заключает с потребителями (физическими и юридическими лицами). Также возможно заключение договоров с собственниками помещений в многоквартирных домах в случаях и порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации № 354 от 06.05.2011 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

### Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации ВКХ. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

### ̶	через отделения Почты России;

### ̶	через отделения и банкоматы Сбербанка.

### Водоснабжение, как отрасль, играет огромную роль в обеспечении жизнедеятельности  и требует целенаправленной государственной политики по развитию надежного питьевого водоснабжения.

## 2.1.2 Характеристика системы водоснабжения

с. Октябрьское

В настоящее время в селе Октябрьское централизованное водоснабжение осуществляется от  водозаборной скважины c водонапорной башней.

Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

д. Северная

В настоящее время в деревне Северная централизованное водоснабжение осуществляется от  водозаборной скважины c водонапорной башней

Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

д. Ранний Рассвет

В настоящее время в деревне Ранний Рассвет централизованное водоснабжение осуществляется от  водозаборной скважины c водонапорной башней

Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

д. Южный

В настоящее время в деревне Южный централизованное водоснабжение осуществляется от  водозаборной скважины c водонапорной башней

Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует.

Население потребляет воду из водозаборных колонок. Качество воды соответствует показателям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

## 2.1.3 Балансы мощности и ресурса

Объем потребления холодной воды населением с. Октябрьское, д. Южный, д. Северная, д. Ранний Рассвет указаны в таблице 2.1.3.1

Таблица 2.1.3.1

| № п/п | Наименование потребителей | Насел. чел. | Норма водо- потр. л/сут | Средне- суточн. расход м3/сут | Максим. суточн. расход м3/сут | Максим. часов. расход м3/ч | Максим. секунд. расход л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Застройка малоэтажными зданиями, оборудованными внутренним водопроводом с местными водонагревателями и канализацией |  |  |  | Ксут.max=1,2 |  |  |
|  | на 1 очередь | 2823 | 200 | 564,60 | 677,52 | 165,15 | 45,87 |
|  | на расч. срок | 3273 | 200 | 654,60 | 785,52 | 148,92 | 41,37 |
| 2 | Неучтенные расходы |  | 10% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 56,46 | 67,75 | 16,51 | 4,59 |
|  | на расч. срок |  |  | 65,46 | 78,55 | 14,89 | 4,14 |
| 3 | Расход воды на содержание и поение скота и птиц |  | 5% |  |  |  |  |
|  | на 1 очередь |  |  | 28,23 | 33,88 | 8,26 | 2,29 |
|  | на расч. срок |  |  | 32,73 | 39,28 | 7,45 | 2,07 |
| 4 | Полив улиц и зеленых насаждений |  |  |  | Ксут.max=1,1 |  |  |
|  | на 1 очередь | 2823 | 50 | 141,15 | 155,27 | 13,46 | 3,74 |
|  | на расч. срок | 3273 | 50 | 163,65 | 180,02 | 15,60 | 4,33 |
| 5 | Наружнее пожаротушение |  |  |  | 108,00 | 36,00 | 10,00 |
| 6 | Внутреннее пожаротушение |  |  |  | 27,00 | 9,00 | 2,50 |
|  | Итого на 1 очередь: | 2823 |  | 790,44 | 1069,41 | 248,37 | 68,99 |
|  | Итого на расч. срок: | 3273 |  | 916,44 | 1218,36 | 231,86 | 64,41 |

## 2.1.4 Доля поставки по приборам учета

Данные по фактическим объемам потребления ресурса не представлены.

## 2.1.5 Зона действия источников ресурсов

Централизованное водоснабжение имеется в с. Октябрьское, д. Южный, д. Северная, д. Ранний Рассвет. На перспективу генеральным планом сохраняется существующий водозабор, запланировано увеличение производительности существующих водозаборных сооружений.

## 2.1.6 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

## Мощность существующего водозаборов данного водовода вполне достаточна для обеспечения нужд хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на 1 очередь строительства и на расчетный срок.

## Предлагается строительство насосной станции второго подъема. Также предусмотрено централизованное водоснабжение существующей и проектной малоэтажной застройки, закольцовка существующих тупиковых сетей с учетом планировки района.

## 2.1.7 Надёжность работы системы

Система водоснабжения предназначена для добычи, очистки и транспортировки воды потребителям. В зависимости от количества подаваемой воды выбирают систему водоводов. Трубопроводы делают стальными, чугунными, железобетонными и пластмассовыми, из поливинилхлорида и полиэтилена. При прокладке водопроводных сетей очень важно предусмотреть сохранение в трубах необходимой температуры воды. Следовательно, она не должна чрезмерно охлаждаться и нагреваться. Поэтому принято, что водопроводные сети, как правило, укладывают под землей. Но при технологическом и технико-экономическом обосновании допускаются и другие виды размещения.

Чтобы исключить переохлаждение и промерзание водопроводных труб, глубина их заложения, считая до низа, должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, т. е. глубины промерзания грунта. Для предупреждения нагревания воды в летнее время года глубину заложения трубопроводов следует принимать не менее 0,5 м, считая до верха труб. Глубину заложения производственных трубопроводов необходимо проверять из условия предупреждения нагревания воды лишь в том случае, если оно недопустимо по технологическим соображениям.

Водопроводные сети делают кольцевыми и в редких случаях тупиковыми, так как они менее удобны при ремонте и эксплуатации, и в них может застаиваться вода.

Износ сетей водоснабжения является неблагоприятным фактором, снижающим надежность водоснабжения потребителей. В результате серии гидравлических расчетов и анализа литературных данных было установлено, что износ сетей на каждые 12% (в среднем через каждые 4 года) приводит к увеличению затрат на их эксплуатацию более чем на 50% относительно проектных значений. Спустя уже 3-5 лет после начала эксплуатации толщина отложений на стенках металлических труб составляет величину 10-15 % от диаметра, что сокращает пропускную способность магистралей в 1.5-2 раза. Через 10-15 лет гидравлическое сопротивление магистралей увеличивается в 3-5 раза. Это обстоятельство вынуждает повышать давление в главных магистралях больших диаметров и, соответственно, кратно увеличивать расходы электроэнергии на насосных станциях.

## 2.1.8 Качество поставляемого ресурса

По бактериологическим и химическим показателям воды отвечают требованиям ГОСТа 2874-82, «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-2001 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Обеспечение питьевой водой населения осуществляется со специальной водоподготовкой, очисткой и обеззараживанием воды из скважин.

В процессе постоянной эксплуатации скважин необходимо один раз в квартал производить химические и бактериологические анализы воды для контроля за ее качеством согласно СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». В случае непостоянной эксплуатации скважины должны прокачиваться каждый месяц продолжительностью не менее 3 суток.

## 2.1.9 Воздействие на окружающую среду

Водопровод является экологически чистым сооружением – ввод его в действие не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для сохранения природного состава и качества вод, исключения возможных поступлений загрязняющих веществ в источники водоснабжения, вокруг водозабора должны быть установлены зоны санитарной охраны в составе трех поясов. Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4. 1110-02 п.2.4. «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Водоводы – ширина санитарно-защитной полосы для водовода диаметром до 1000 мм составляет 10 м.

Подземные воды

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

-	перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их
своевременная ликвидация;

оборудование  водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

-	строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение повышения рассчитанных допустимых величин понижения уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимо:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами.

## 2.1.10 Тарифы, плата за подключение

Тарифы на водоснабжение и плата за подключение (присоединение) абонента указаны в таблице 2.1.10.1

Таблица 2.1.10.1

| Тарифы на водоснабжение | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С 01.01.- 30.06.2015 | 1.07.-31.08.2015 | С 01.01.- 30.06.2015 |
| Для населения (с НДС) | Руб./ | 8,02 | 8,01 | 9,79 | 12,86 |
| Для бюджетных потребителей (без НДС) | Руб./ | 8,02 | 8,01 | 9,79 | 12,86 |

## 2.1.11 Технические и технологические проблемы в системе

Анализ системы водоснабжения в с. Октябрьское, д. Южный, д. Северная, д. Ранний Рассвет, выявили следующие технические и технологические проблемы:

- износ трубопроводов, отработавших нормативный срок службы;

- высокий уровень износа водопроводных сетей;

## 2.2 Анализ существующего состояния системы водоотведения

## 2.2.1 Характеристика системы водоотведения

В настоящее время сельское поселение не имеет централизованную канализацию. Очистных сооружений также не имеется.

2.2.2 Воздействие на окружающую среду

Объекты, являющиеся источниками негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека это выгребные ямы. Население, проживающее в частном секторе, имеющие выгребные ямы по мере заполнения откачивают их ассенизаторскими машинами.

## При устройстве системы канализирования данным способом, нужно понимать какой вред и опасность данное сооружение может нанести человеку и окружающей среде. Это:

## - возможность нарушения герметичности конструкции и протекания сточных вод (в случае нарушения технологии устройства выгребных ям);

## - подтопление ям грунтовыми водами;

## - неприятный запах;

## - ограниченное место расположения на участке;

## - при большом объеме потребления воды – быстрая наполняемость и большие затраты на обслуживание;

## - невозможность организации выгребной ямы при близком залегании грунтовых вод к поверхности почвы.

В настоящее время нет организованного поверхностного водоотвода, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод, нет дождевой канализации.

## 2.3 Анализ существующего состояния системы теплоснабжения

## 2.3.1. Институциональная структура теплоснабжения

## Согласно выданных данных, в настоящее время централизованное теплоснабжение имеется только в с. Октябрьское. Подача ресурса осуществляется от котельной расположенной в центральной части села.

2.3.2 Характеристика системы теплоснабжения

с. Октябрьское

В настоящее время централизованное теплоснабжение с. Октябрьское осуществляется от котельной расположенной в центральной части села. Теплоснабжение индивидуальной застройки - в основном отопление газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

д. Веселый, д. Кононовский, д. Ранний Рассвет, д. Южный, д. Северная согласно выданных данных, в настоящее время централизованное теплоснабжение отсутствует. Некоторые объекты отапливаются собственными котельными. Отдельно стоящие общественные и промышленные здания отапливаются от индивидуальных котельных, в которых установлены котлы различных марок. Отопление индивидуальной застройки в основном газовое от индивидуальных источников тепла (АОГВ), частично – печное.

## Основными потребителями являются жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

## 2.3.3 Балансы мощности и ресурса

Расходы тепла на отопление секционной и усадебной застройки определены в соответствии с СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» по укрупненным показателям, исходя величины общей площади. Расходы тепла на отопление и вентиляцию общественных зданий, определены как доля 25% от расходов тепла на  секционную застройку. Расходы тепла на горячее водоснабжение учтены по удельному среднему расходу тепла на эти нужды с применением коэффициента 2,4 для перехода на максимальный расход указаны в таблице 2.3.3.1

Таблица 2.3.3.1

| Наименование потребителей | Общая площадь, тыс. м2 | Уд. тепл. поток на отопление Вт*м2 | Тепл. поток на отопление 106 Вт | Тепл. поток на вентил.106 Вт | Кол-во жителей тыс. чел | Уд. тепл. поток на ГВС Вт | Максим. тепл. поток на ГВС 106 Вт | Общий тепловой поток 106 Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Усадебной застройки |  | (105х0,25) |  |  |  | (2,4*73) |  |  |
| расч. срок | 70,6 | 26,25 | 1,85 | 0,22 | 2,8 | 175,2 | 0,49 | 2,57 |
| в т.ч. на 1 оч. | 98,2 | 26,25 | 2,58 | 0,31 | 3,3 | 175,2 | 0,58 | 3,47 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расч. срок | 70,6 |  | 1,85 | 0,22 | 2,80 |  | 0,49 | 2,57 |
| в т.ч. на 1 оч. | 98,2 |  | 2,58 | 0,31 | 3,30 |  | 0,58 | 3,47 |
| Итого с учетом 8% потерь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расч. срок |  |  | 2,00 | 0,24 |  |  | 0,53 | 2,77 |
| в т.ч. на 1 оч. |  |  | 2,78 | 0,33 |  |  | 0,62 | 3,74 |
| То же в Гкал/час |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расч. срок |  |  | 1,73 | 0,21 |  |  | 0,46 | 2,39 |
| в т.ч. на 1 оч. |  |  | 2,40 | 0,29 |  |  | 0,54 | 3,23 |
| Годовые расходы тепла, тыс. Гкал/год |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расч. срок |  |  | 4,74 | 0,57 |  |  | 3,01 | 8,33 |
| в т.ч. на 1 оч. |  |  | 6,60 | 0,79 |  |  | 3,55 | 10,94 |

## 2.3.4 Доля поставки по приборам учета

Приборами учета тепловой энергии не снабжены населенные пункты д. Веселый, д. Кононовский, д. Ранний Рассвет, д. Южный, д. Северная. Общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промпредприятия.

2.3.5 Качество поставляемого ресурса

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Основными показателями качества поставляемого ресурса являются:

- продолжительность перерывов в снабжении тепловой энергией на цели отопления:

- плановое окончание отопительного сезона;

- плановое начало отопительного сезона;

- при ликвидации аварии продолжительность перерыва не превышает 4 часов.

Услуги по теплоснабжению потребителям с. Наумовка предоставляются в соответствии с требованиями к качеству.

2.3.6 Надежность работы системы

Крупных отказов, приводящих к перебою теплоснабжения потребителей более двух часов за последние 5 лет не было. Аварийность на системах теплоснабжения 0,0053 единиц на км. Отклонений от нормативной температуры воздуха в жилых и нежилых отапливаемых помещениях, перерывов подачи тепловой энергии, превышающих нормативные, не выявлено.

2.3.7 Технические и технологические проблемы в системе

Глобальных проблем в организации качественного теплоснабжения в рассматриваемых населённых пунктах не выявлено. В результате выполненных гидравлических расчётов была выявлена часть участков тепловых сетей ограничивающих пропуск теплоносителя в количестве 9 %.

2.3.9 Воздействие на окружающую среду

Основным источником вредного воздействия на окружающую среду со стороны системы теплоснабжения являются котельные.

Результаты расчетов величины выбросов основных загрязняющих веществ от аналогичных объектов (по объемам израсходованного топлива) показывают, что по оксиду углерода, окислам азота и серы максимальные уровни приземных концентраций составляют 20% от предельно допустимых концентраций  (ПДК), по группам суммации не превышают нормативных значений ПДК.

## 2.4 Анализ существующего состояния системы в газоснабжении

## 2.4.1 Институциональная структура газоснабжения

Газоснабжением района занимается ООО «Газпром Межрегионгаз Уфа».

Порядок расчетов за коммунальные услуги: Расчеты по договорам с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями осуществляются напрямую на расчетный счет организации. Расчеты с населением осуществляются следующими способами оплаты:

- через отделения Почты России;

## через отделения и банкоматы Сбербанка.

## 2.4.2 Характеристика системы газоснабжения

Подача газа на территории Октябрьского сельсовета Стерлитамакского района осуществляется от ГРС “Преображеновка”(газоснабжение д. Южный) и АГРС ‘Тюрюшля’’.

Газ высокого и среднего давления распределяется по потребителям.

Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРП (ШРП).

Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

ГРП в населенных пунктах Октябрьского сельсовета расположены:

1.) д. Южный – в северо-западной части деревни;

2.) д. Веселый – в северной части деревни;

3.) д. Ранний Рассвет – в центральной части деревни;

4.) д. Кононовский – в северной части деревни;

5.) с. Октябрьское – в западной части села.

6.) д. Кононовский – в северной части деревни;

## Потребность жилого района в природном газе по всем видам потребления определена по техническим характеристикам газовых приборов с учетом коэффициента одновременности их действия и по укрупненным показателям потребления газа.

## В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов  и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

## ПГ4 — плита газовая 4-х конфорочная — 1,5 м3/час;

## ВПГ — водонагреватель проточный газовый — 2,0 м3/час;

## АОГВ — автоматический отопительный газовый водонагреватель — 2,7 м3/час.

## Согласно СП 42-101-2003 норма потребления газа при наличии централизованного горячего водоснабжения составляет 120 м3/год на 1 человека, а при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –– 300 м3/год на 1 человека.

## 2.4.3 Балансы мощности и ресурса

Расходы газа для каждой категории потребителей определены на 1 очередь строительства, а так же на расчетный срок.

1 категорию потребителей составляет существующий и проектируемый жилой сектор, использующий газ на хозбытовые и сангигиенические нужды.

Расходы газа на 2-ю категорию потребителей (на коммунально-бытовые нужды)  приняты в размере 5% от расхода по 1-й категории, согласно СП 42-101-2003.

Потребители 3-й категории — промпредприятия, отопительные котельные секционных и общественных зданий, определены по данным раздела «Теплоснабжение».

Расчеты данных по газопотреблению с учетом категорий потребителей с соответствующими часовыми и годовыми расходами на расчетный срок

## Расчет расходов газа по укрупненным показателям в таблице 2.4.4.1

## Таблица 2.4.4.1

| № п/п | Наименование потребителей | Число жителей, тыс. чел. | 1 очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 очередь строительства | Расчетный срок | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час | Годовой расход, тыс. м3/год | Часовой расход, м3/час |
| Категория 1 |
| 1 | Отопление усадебная и блокированная застройка - АОГВ (квартир) | 2,823 | 3,273 | 13 | 6,5 | 15 | 7,5 |
|  | Итого |  |  | 13 | 6,5 | 15 | 7,5 |
|  | Итого с 5% на неучтенные расходы |  |  | 13,6 | 6,8 | 15,8 | 7,9 |
| Категория 2 |
| 2 | Коммунально-бытовые нужды, 5% от расходов категории 1 |  |  | 0,7 | 0,3 | 0,8 | 0,4 |
|  | Всего с 5% на неучтенные расходы |  |  | 0,7 | 0,4 | 0,8 | 0,4 |
| Категория 3 |
| 3 | Котельные (для нужд соцкультбыта) | 0,29 Гкал/час | 0,21 Гкал/час | 336 | 40,6 | 242,2 | 29,4 |
|  |  | 2,4 тыс. Гкал/год | 1,73 тыс. Гкал/год |  |  |  |  |
|  | Всего по 3 категории |  |  | 336 | 40,6 | 242,2 | 29,4 |
|  | Общий расход по 1; 2 и 3 категориям |  |  | 350,3 | 47,8 | 258,8 | 37,7 |

## 2.4.4 Резервы и дефициты по зонам действия источников ресурсов

Дефицит по поставке природного газа в газифицированных населенных пунктах поселения отсутствует. Имеется возможность подключения новых абонентов к сетевому газоснабжению.

## 2.4.5 Надежность работы системы

Газораспределительная система характеризуется стабильной работой, аварийных участков газопроводов нет. Ведется постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них. Своевременно производятся ремонтные работы, перекладываются новые сети.

Газопроводы низкого давления после ГРП закольцовываются между собой соответственно, что создает надежную систему газоснабжения сельского поселения.

Размещение газопроводов выполняется в пределах поперечных профилей улиц. Прокладка — подземная из стальных или полиэтиленовых труб.

## 2.4.6 Качество поставляемого ресурса

Природный газ с содержанием пропана 98% по объему, с низшей теплотворной способностью Qр = 34 МДж/м3 (7950 ккал/м3) используется для приготовления пищи, отопления и горячего водоснабжения.

## 2.4.7 Воздействие на окружающую среду

Газопровод является экологически чистым сооружением, ввод его в действие не оказывает существенного влияния на окружающую среду.

Опасными событиями, которые могут оказать влияние на безопасность людей, являются пожары и аварии на сетях газоснабжения. Локализация последствий аварий производится бригадой аварийно-диспетчерской службы.

## 2.4.8 Тарифы на услуги газоснабжения

## Тарифы на услуги газоснабжения сельского поселения представлены в таблице 2.4.8.1

Таблица 2.4.8.1

| Тарифы на газоснабжение | Единица измерения | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | С 01.01.- 30.06.2015 | 1.07.-31.12.2015 | С 01.01.- 30.06.2016 |
| Октябрьский сельсовет | Руб./м3 | 4,53 | 4,76 | 4,89 |

## 2.4.9 Технические и технологические проблемы в системе

Технических и технологических проблем в системе не выявлено. Проведя инженерно-технический анализ системы газоснабжения можно сделать вывод, что система газоснабжения имеет стабильную работу. Аварийных участков ГРП, ШРП и сетей газоснабжения не выявлено.

## 2.5 Анализ существующего состояния системы в электроснабжении

## 2.5.1 Институциональная структура электроснабжения

## Электроснабжение проектируемой территории Октябрьского сельсовета будет осуществляться от проектируемых ТП

## Количество проектируемых подстанций и мощности, установленных на них трансформаторов определены, исходя из величин и территориального размещения электрических нагрузок и вариантных проработок.

## Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

## 2.5.2 Характеристика системы электроснабжения

В настоящее время основным источником питания Октябрьского сельсовета является ПС, расположенная в с. Октябрьское.

Электроснабжение жилого района осуществляется по высоковольтным воздушным  линиям.

По степени обеспечения надежности электроснабжения электропотребители основных объектов Октябрьского сельсовета относятся к потребителям второй, третьей и частично к первой категориям.

Электроснабжение осуществляется от трансформаторных подстанций, расположенных на территории сел.

## 2.5.3 Балансы мощности ресурса

Электрические нагрузки определены в соответствии с «Руководящими материалами по проектированию электроснабжения сельского хозяйства» института «Сельэнергопроект», РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» и дополнение к разделу 2 «Расчетные электрические нагрузки» с изменениями и дополнениями от 1.08.1999 г. Инструкции по проектированию городских электрический сетей РД 34.20.185-94 и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Таблица 2.5.3.1

| № | Наименование объекта | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего | Нагрузка, кВт Сохранено | Нагрузка, кВт. Приращение | Нагрузка, кВт. Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Октябрьский сельсовет | 246,0 | 1157,43 | 1157,43 | 184,5 | 1341,93 |

2.5.4 Доля поставки ресурса по приборам учета

Охват индивидуальными приборами учета электрической энергии по сельскому поселению составляет 100 %. Более детальная планировка будет производиться на последующих стадиях проектирования.

2.5.5 Зона действия источников ресурса

В поселениях сформирована одна зона электроснабжения. Дефицит мощности по состоянию на 01.01.2016 г. отсутствует.

## 2.5.6 Надежность работы системы

Услуги по электроснабжению потребителей осуществляются бесперебойно.

## 2.5.7 Качество поставляемого ресурса

По данным ООО «БашРЭС» электроэнергия поставляемая потребителям соответствует нормативным требованиям к качеству. В таблице 2.5.7.1 приведены показатели качество предоставления услуги электроснабжения.

Таблица 2.5.7.1

| № | Показатель | Измеренное значение | Максимально допустимое значение по ГОСТ 131109-97 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отклонение напряжения | соответствует норме | 10% |
| 2 | Отклонение частоты | соответствует норме | +-0,4 Гц |
| 3 | Не синусоидальность напряжения | соответствует норме | 8% |
| 4 | Нессиметрия напряжения | соответствует норме | 4% |

## 2.5.8 Воздействие на окружающую среду

Элементы системы электроснабжения, оказывающие воздействие на окружающую среду после истечения нормативного срока эксплуатации:

- масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели;

- аккумуляторные батареи;

- масляные кабели.

Для снижения площади лесонасаждений, уничтожаемых при строительстве объектов электроэнергетики, необходимо соблюдать нормативную ширину охранных зон ЛЭП при строительстве, либо занижать ее в допустимых пределах, принимая ее величину минимально допустимой для условий стесненной прокладки.

Для снижения вредного воздействия на почвы при строительстве объектов электроэнергетики необходимо соблюдать технологию строительства, установленную нормативной документацией для данного климатического района.

Масляные силовые трансформаторы и высоковольтные масляные выключатели несут опасность разлива масла и вероятность попадания его в почву и воду. Во избежание разливов необходимо соблюдать все требования техники безопасности при осуществлении ремонтов, замены масла и т.д. Необходима правильная утилизация масла и отработавших трансформаторов и выключателей.

Для исключения опасности нанесения ущерба окружающей среде возможно применение сухих трансформаторов и вакуумных выключателей взамен масляных.

## 2.5.9 Тарифы на услуги электроснабжения

Тарифы на электроснабжение представлены в таблице 2.5.9.1

Таблица 2.5.9.1

| Тарифы | Единица измерения | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01. - 0.06.2014 | 01.01. - 31.12.2015 | 01.01. - 30.06.2016 |
| Для населения (с НДС) | Руб./кВт/ч | 1,65 | 1,65 | 1,79 |
| Для бюджетных потребителей (без НДС) | Руб./кВт/ч | 3,45 | 3,37 | 4,42 |

## 2.5.10 Технические и технологические проблемы в системе

## За время эксплуатации есть вероятность возникновения следующих проблем:

## ̶	отсутствие автоматизированной системы управления уличным ночным освещением;

## ̶	ветхие опоры ЛЭП;

## ̶	износ линий электропередач и трансформаторных подстанций.

## 2.6 Анализ существующего состояния системы сбора и утилизации ТБО

## 2.6.1 Институциональная структура

Сбор и вывоз бытовых отходов на территории Стерлитамакского района осуществляется специализированными предприятиями ООО «Управляющая компания ЖКХ», ООО «Управляющая компания Доменико» из девяти сельских поселений района на полигон ТБО ГУП «Табигат» г. Стерлитамак.

Платежи потребителям услуг предъявляются непосредственно самой организацией, минуя управляющие организации, с бюджетными учреждениями и прочими потребителями заключаются прямые договора.

2.6.2 Характеристика системы сбора и утилизации ТБО

На сегодняшний день в МР Стерлитамакский район РБ действуют следующие экологические программы: муниципальной целевая программа, разработанная в МР Стерлитамакский район Республики Башкортостан «Экология и природные ресурсы муниципального района Стерлитамакский район на 2013 – 2017 гг.» (утверждена решением Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 29.04.2013 года № 7/з-76).

Основными принципами в области обращения с отходами являются:

1.	сокращение объемов образования отходов;

2.	предотвращение образования отходов;

3.	рециклинг (возвращение в повторное использование для производства товаров или энергии).

Санитарная очистка территории включает следующие мероприятия:

1)	сбор и удаление за пределы населенных пунктов твердых бытовых отходов (мусора);

2)	сбор и удаление жидких отбросов (нечистот и помоев) из зданий, не присоединенных к канализации;

3)	обезвреживание отбросов;

4)	уборка улиц и площадей;

5)	общие мероприятия: устройство баз и подсобных сооружений для хранения и обслуживания специального транспорта, сооружение общественных уборных.

В настоящее время Постановлением Правительства РБ от 18,11,2011 №412 утверждена Республиканская целевая программа (РЦП) «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы».

В соответствии со статьей 13 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", СанПиН 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест", Методическими рекомендациями о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 21.08.2003 N 152, планирование и дислокация объектов временного накопления отходов, нормативное количество транспортных средств для их вывоза, мероприятия по удалению отходов из частного сектора, рекреационных зон определяются на основе генеральных схем очистки территорий муниципальных образований, которые утверждаются органами местного самоуправления не реже чем один раз в пять лет.

Генеральным планом СП Октябрьский сельсовет в соответствии РЦП «Совершенствование системы управления твердыми бытовыми отходами в Республике Башкортостан на 2011-2020 годы», «Схемой территориального планирования МР Стерлитамакский район Республики Башкортостан», муниципальной целевой программой «Экология и природные ресурсы муниципального района Стерлитамакский район на 2013 – 2017 гг.» предлагается:

- строительство мусороперегрузочной и мусоросортировочной станции для ТБО;

- вывоз ТБО на действующий полигон городского округа г. Стерлитамак с последующей переработкой на проектируемом мусороперерабатывающем заводе;

- рекультивация существующих свалок ТБО;

- организация селективного сбора мусора с разделением на пищевые и непищевые отходы. (Этот метод является более эффективным, чем система раздельного сбора мусора по компонентам. Пищевой мусор идет на захоронение и/или компостирование, непищевой – на сортировку.)

В таблице ниже приведен расчет накопления твердых бытовых отходов, расчет произведен по укрупненным показателям в соответствии с республиканскими нормативами.

| Бытовые отходы | Количество бытовых отходов |
| --- | --- |
|  | кг | л |
|  | на 1 чел/год | всего в год тыс.кг | на 1 чел/год | всего в год тыс. л |
|  |  | 1-я очередь | расчетный срок |  | 1-я очередь | расчетный срок |
| Твердые: |  |  |  |  |  |  |
| от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией центральным отоплением и газом | 190 | 536,37 | 621,87 | 900 | 2540,7 | 2945,7 |
| от прочих жилых домов | 300 | 846,9 | 981,9 | 1100 | 3105,3 | 3600,3 |
| Общее количество по городскому округу, поселению, с учетом общественных зданий | 280 | 790,44 | 916,44 | 1400 | 3952,2 | 4582,2 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации) | - | - | - | 2000 | 5646 | 6546 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц, площадей, скверов | 5 | 14,115 | 16,365 | 8 | 22,584 | 26,184 |
| Итого |  | 2187,825 | 2536,575 |  | 15266,784 | 17700,384 |

2.6.3 Воздействие на окружающую среду

Источником вредного воздействия на окружающую среду является несанкционированная свалка ТБО. Программой предусмотрена ликвидация данной свалки и рекультивация земли для обеспечения выполнения требований по экологической безопасности.

2.6.4 Тарифы на услуги сбора и вывоза ТБО

Тариф для населения в 2016 году с НДС составляет – 120 руб./двор в месяц. С 1 июля 2016 года планируется повышение тарифа на 6 %.

2.6.5 Технические и технологические проблемы в системе

Без решения определенных задач дальнейшее загрязнение окружающей среды может привести к серьезной экологической проблеме.

Основные проблемы и недостатки системы обращения с отходами в МР Стерлитамакский район РБ:

- Не организована централизованная система сбора и вывоза отходов от населения.

- Большинство предприятий и организаций не охвачено договорами на вывоз отходов.

- Отсутствие лицензированных полигонов для обезвреживания и захоронения отходов на территории большинства поселений Стерлитамакского  района.

- Вследствие неорганизованной рекреационной деятельности производится загрязнение территории бытовыми отходами.

- Не развита система снижения объема отходов, поступающих на захоронение, это означает, что отсутствует система извлечения ценных компонент, которые могут использоваться как вторичное сырье.

- Состояние контейнерных площадок свидетельствует о недостаточном количестве контейнеров.

- На территориях домовладений отсутствуют организованные места сбора крупногабаритных отходов.

- Количество контейнеров, установленных на одной площадке, в ряде случаев превышает допустимое.

- Контейнерные площадки не имеют соответствующего санитарно-гигиеническим требованиям обустройства.

- Неразвитость местного бизнеса по переработке вторичных ресурсов.

- Низкий уровень развития межрегионального рынка вторичных ресурсов.

### 2.6.6 Анализ показателей надежности системы утилизации (захоронения) ТБО, имеющиеся проблемы и направления их решения

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03 сентября 2010 года № 681 утверждены Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие сбор, накопление, использование, обезвреживание, транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни окружающей среде. Однако, несмотря на это, в муниципальном образовании отработанные компактные люминесцентные лампы (ртутьсодержащие) выбрасываются вместе с обычными бытовыми отходами с последующим размещением на полигоне ТБО.

Учитывая строительство объектов жилищного фонда возрастает объем строительных отходов, требующих утилизации.

## 3 Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Главными факторами дальнейшего развития территории СП Октябрьский сельсовет являются:

–	выгодное экономико-географическое положение;

–	производственный и кадровый потенциал;

–	потенциал инфраструктуры внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений;

–	наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования;

–	развитие рыночной инфраструктуры.

Анализ показателей развития хозяйственного комплекса за последнее время, при учёте социально-экономической ситуации в стране, позволяет высказать следующие предположения по перспективам развития территории поселения:

1. Отраслевая специализация производственного комплекса поселения относительно устойчива и нет оснований ожидать её принципиальных изменений.

2. Наличие земель относительно высокого качества в поселении и его окружении и потребности СП – устойчивая основа сельского хозяйства.

3. Маловероятно ожидать значительного прироста численности трудовых ресурсов поселения. В связи с сокращением механического притока населения и демографической структурой постоянного населения (в частности, с постарением населения) доля трудовых ресурсов поселения, вероятно, составит около трети его общей численности..

3.1 Количественное определение перспективных показателей развития муниципального образования

3.1.1 Динамика численности населения

Современное состояние и основные тенденции демографической ситуации, сложившейся в поселении, прослеживаются в таблицах, представленных 2-м томе «Материалы по обоснованию».

Расчеты основных показателей демографических процессов на перспективу до 2038 года произвести на основе сложившихся в последние десятилетия сдвигов в динамике численности населения сельского поселения невозможно, так как не проводились соответствующие исследования.

Ориентировочный демографический расчет выполнен с учетом анализа динамики населения поселения за различные периоды при возможном изменении удельного веса, как естественного прироста, так и механического притока в ту или иную сторону.

Изменение численности населения будет зависеть от социально-экономического развития поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций поселения.

Дальнейшее развитие функции производителя сельхозпродукции может привести к механическому притоку числа жителей поселения и значительному изменению структуры занятости населения в сторону увеличения производительной и обслуживающей групп, и, в конечном итоге, к укреплению его жизнеспособности и самодостаточности.

Успешная реализация ряда целевых программ, принятых на федеральном уровне, уровне субъекта федерации и муниципальном уровне, позволяет стабилизировать социально-экономического положение сельского поселения Октябрьский сельсовет, повысить уровень и качества жизни сельского населения, что, в свою очередь, приведёт к вероятной стабилизации демографической ситуации с прогнозом численности населения.

3.1.2 Динамика ввода, сноса и капитального ремонта многоквартирных домов

Проектом предлагают следующие принципы осуществления нового жилищного строительства.

1. Комплексная реконструкция и благоустройство существующих кварталов – ремонт и модернизация жилищного фонда; реконструкция инженерных сетей, улично-дорожной сети; озеленение территорий; устройство спортивных и детских площадок.

2. Комплексность застройки новых жилых районов – строительство объектов социальной инфраструктуры параллельно с вводом жилья; организация торговых и обслуживающих зон.

3. Строительство разнообразных типов жилых домов с учетом потребностей всех социальных групп населения, осуществление строительства социального жилья.

4. Индивидуальный подход к реконструкции и застройке населённых пунктов; переход к проектированию и строительству разнообразных типов жилых объектов, жилых комплексов, групп жилых домов, жилых кварталов.

5. Формирование комфортной архитектурно-пространственной среды жилых зон; переход к более мягкому масштабу застройки.

6. Улучшение экологического состояния жилых зон, вынос за пределы селитебных территорий ряда производственных, коммунальных и прочих объектов, снижение класса вредности предприятий, не подлежащих выносу, а также озеленение санитарно-защитных зон.

7. Схемой территориального планирования Республики Башкортостан предполагается развитие жилищного строительства в регионе в целом в соответствии с нижеследующими базовыми положениями: на период до 2020 г. жилищное строительство в целом по Республике Башкортостан планируется вести в соответствии с базовыми показателями жилищной обеспеченности в 24 м2/чел.

Согласно рекомендуемой СП 42.13330.2011, общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя не должна быть ниже 20 м2 на человека.

Основные критерии развития жилищного комплекса, заложенные на региональном уровне, на местном уровне необходимо скорректировать в сторону увеличения, в соответствии с местными особенностями. Необходимо использовать сложившуюся благоприятную конъюнктуру на рынке жилья и стабильно высокий спрос для формирования более высокого по сравнению с заложенными региональными показателями уровня жилищной обеспеченности населения.

3.1.3 Динамику частной жилой застройки, площадей бюджетных организаций, административно-коммерческих зданий

Приведенные данные свидетельствуют о том, что достичь поставленной цели жилобеспеченности – можно только в случае ввода в эксплуатацию кварталов усадебной жилой застройки.

Если развитие жилищного сектора будет развиваться по заданному содержанию, это возможно из проведенного анализа, то предлагаемые результаты могут быть получены при соблюдении определенных условий:

- наращивание имеющихся мощностей строительных организаций и создание новых в условиях;

- реорганизация и также наращивание мощностей промышленности строительных материалов;

- реализация инвестиционной программы и, как, следствие приток населения.

Скачок в объеме строительно-монтажных работ приведет к привлечению на рынок услуг больших мощностей подрядных организаций. В настоящее время отсутствуют современные методики, позволяющие определять зависимость между объемом жилищного и культурно-бытового строительства и мощностью строительной базы. При формировании столь высокого спроса на услуги подрядных организаций невозможно определить насколько быстро на рынке формируются соответствующие предложения и будет ли реализован данный проект в установленный срок.

Высокие объемы жилищного строительства повлекут за собой освоение под застройку более около 60 га земель при размещении жилищного фонда в усадебной застройке. Необходимо на основе планомерно разрабатываемой градостроительной документации (проектов планировки и межевания) выделять площадки под реконструкцию в структуре поселения.

Решения генерального плана по реорганизации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству опираются на комплексный градостроительный анализ территории: градостроительная, историческая ценность среды и фонда, его техническое состояние и строительные характеристики, распределение жилья по расчетным градостроительным районам, динамика и структура жилищного строительства.

3.1.4 Прогнозируемые изменения в промышленности на весь период разработки программы

В структуре промышленного производства Стерлитамакского района основная доля продукции, а это 70 % от общего объема, приходится на 3 предприятия стройиндустрии, производящие строительные материалы:

̶	ООО «Стерлитамакский завод нефтеспецматериалов», основным видом деятельности которого является производство глинопорошка (мощность – до 15 тыс.тонн в год) для нефтедобывающей промышленности, а так же производство железобетонных конструкций (мощностью до 25,0 тыс. куб.м. в год);

̶	ООО «Промкерамика» - производство керамического кирпича (проектная мощность 30 млн.штук условного кирпича в год); На его производственных площадях зарегистрировано новое предприятие – ООО «Стерлитамакский кирпичный завод»;

̶	ООО «Куганак Проминвест» --производство керамического кирпича (проектная мощность 15 млн.штук условного кирпича в год).

3.2 Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Прогноз спроса на коммунальные ресурсы зависит от ряда факторов, в частности, от финансовых возможностей потребителей. Потребителями коммунальных услуг выступают как физические лица, население поселения, так и хозяйствующие субъекты экономики поселения: коммерческие организации, бюджетные учреждения. На платежеспособность пользователей услуг коммунального хозяйства влияет, в первую очередь, общее экономическое положение в поселении, уровень инфляции, размер оплаты труда работников организаций, превышение среднего уровня дохода населения над уровнем прожиточного минимума.

Способность оплачивать услуги коммунального хозяйства субъектами реального сектора экономики обусловлена общим состоянием экономики в поселении: финансовые показатели деятельности предприятий, в частности рентабельность, количество объектов малого и среднего бизнеса, развитие объектов социальной сферы.

# 3.2.1 Перспективные показатели спроса на услуги системы теплоснабжения

Теплоснабжение предполагается децентрализованным. Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных тепловых генераторов, использующих в качестве топлива природный газ.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Потребители сельскохозяйственного производства и капитальные здания жилой и общественной застройки населённых пунктов будут обеспечиваться от встроенных, пристроенных и отдельно-стоящих котельных, оборудованных котлами небольшой мощности.

# 3.2.2 Перспективные показатели спроса на услуги по водоснабжению

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в соответствии с нормами СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

# Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным: Ксут.min=0,8; Ксут.max=1,2.

# Суммарный расход воды на расчетный срок представлен в таблице 3.2.2.1

# Таблица 3.2.2.1

| Расход воды | Водоснабжение на расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Минимальный суточный расход воды, м3/сут. | Среднесуточный расход воды, м3/сут. | Максимальный суточный расход воды, м3/сут. |
| Хозяйственно-питьевые нужды (население на расчетный срок 2382 чел.) | 304,9 | 381,1 | 457,3 |
| Прочие расходы на хозяйственно-бытовые нужды (10%) | 30,5 | 38,1 | 45,7 |
| Поливочные нужды | 171,5 | 214,4 | 257,3 |
| ИТОГО | 506,9 | 633,6 | 760,3 |

# 3.2.3 Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения

# С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходима организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения в населённых пунктах СП Октябрьский сельсовет.

Суммарные расходы хозяйственно бытовых стоков представлены в таблице 3.2.3.1.

Таблица 3.2.3.1

| Расход воды | Водоотведение на расчетный срок, м3/сут. |
| --- | --- |
| Расчетное удельное среднесуточное водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды | 419,2 |
| Прочие расходы 5% | 21,0 |
| ИТОГО | 440,2 |

# 3.2.4 Перспективные показатели спроса на услуги по электроснабжению

# Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период для новой жилой застройки, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит – 273600 кВт час/год. Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

# 3.2.5 Перспективные показатели спроса на услуги по газоснабжению

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 – плита газовая 4-х конфорочная – 1,5 м3/час;

ВПГ – водонагреватель проточный газовый – 2,0 м3/час;

АОГВ – автоматический отопительный газовый водонагреватель – 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» норма потребления газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 человека.

3.2.6 Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО

Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО выполнен на основании прогноза численности населения, генерального плана муниципального образования. Вопросы организации утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов находятся в ведении муниципального района Стерлитамакский район согласно Федеральному закону Российской Федерации от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (глава 3, статья 15, п. 1.1).

Объем образования ТБО на территории муниципального образования в 2026 г. составит 9283,0 т/год.

Прогноз спроса на услуги по утилизации ТБО представлен в таблице 3.2.6.1.

Таблица 3.2.1

| № п/п | Наименование | Единицы измерения | 2016 | 2017 | 2018 | 2017 | 2019 | 2020-2026 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем образования ТБО | т/год | 0,612 | 0,900 | 1,02 | 1,150 | 1,300 | 1,960 |

4 Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Результаты реализации Программы определяются с достижением уровня запланированных технических и финансово-экономических целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят согласно Методическим рекомендациям по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утв. Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 204:

- критерии доступности коммунальных услуг для населения;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

- показатели качества поставляемого ресурса;

- показатели степени охвата  потребителей приборами учета;

- показатели надежности поставки ресурсов;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

- показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

- показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры городского округа город Кумертау применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утв. приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета, характеризуют сбалансированность систем.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры характеризуется обратной величиной - интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например на 1 км инженерных сетей); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоснабжения муниципального образования являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- обеспечение возможности подключения строящихся объектов к системе водоснабжения при гарантированном объеме заявленной мощности.

Результатами реализация мероприятий по развитию систем водоотведения являются:

- обеспечение возможности подключения строящегося маслоэкстракционного завода к системе водоотведения при гарантированном объеме заявленной мощности;

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения.

Результатом реализации мероприятий по системе теплоснабжения муниципального образования является ̶

-	улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения посредством строительства автономных блочно - модульных источников теплоснабжения

Реализация мероприятий по системе электроснабжения позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- строительство новых сетей электроснабжения к перспективной застройке;

- повышение качества и надежности электроснабжения, снижение уровня потерь;

- обеспечение резерва мощности, необходимого для электроснабжения районов, планируемых к застройке;

Количественные значения целевых показателей определены с учетом выполнения всех мероприятий Программы в запланированные сроки, предусмотренные в главе 6 настоящего программного документа «Перспективные схемы развития коммунальной инфраструктуры сельского поселения Октябрьский сельсовет Стерлитамакского района  Республики Башкортостан»

5 Программы инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей коммунальной инфраструктуры

5.1 Программа инвестиционных проектов в водоснабжении

Потребление воды в жилом секторе всегда было высоким, существующая система водоснабжения, в силу объективных причин, не стимулирует потребителей питьевой воды к более рациональному ее использованию. Сегодня жители оплачивают фиксированный объем воды, независимо от фактически потребляемого.

При выполнении комплекса мероприятий, а именно: реконструкция водопроводных сетей, замена арматуры и санитарно-технического оборудования, установка водомеров и др., возможно снижение удельной нормы водопотребления на человека порядка 20-30%.

Учитывая, что в жилом секторе потребляется наибольшее количество воды, мероприятия по рациональному и экономному водопотреблению должны быть ориентированы в первую очередь на этот сектор, для чего необходимо определить и внедрить систему экономического стимулирования.

В настоящем проекте рассматривается развитие систем водоснабжения и водоотведения в зависимости от норм расхода воды, принимаемым в соответствии с нормами СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*».

В нормы водопотребления включены все расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях.

Коэффициент суточной неравномерности водопотребления Ксут, учитывающий уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и дням недели, принимается равным: Ксут.min=0,8; Ксут.max=1,2.

Проектом предлагается постепенный переход на централизованное снабжение питьевой водой всех населённых пунктов.

Таблица 5.1.1

| Мероприятия | Источники финансирования | Итого (тыс. руб) | Объем капитальных вложений (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| Строительство и реконструкция водопроводных сетей | Бюджет Республики Башкортостан, Местный бюджет | 21154 | 583 | 3249 | 4253 | 8226 | 2790 | 2050 |
| Бюджет Республики Башкортостан | 25154 | 483 | 5883 | 4888 | 8585 | 7515 | 1800 |
| Местный бюджет | 1000 | 100 | 166 | 166 | 241 | 175 | 250 |

5.2 Программа инвестиционных проектов в водоотведении

С целью улучшения санитарной обстановки, уменьшения загрязнения водных объектов, необходима организация централизованной хозяйственно-бытовой системы водоотведения в населённых пунктах СП Октябрьский сельсовет.

Согласно СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85» при проектировании систем канализации населенных пунктов расчетное удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчетному удельному среднесуточному водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» без учета расхода воды на полив.

Неучтенные расходы стоков и прочие расходы приняты в размере 5% от расхода воды на нужды населения.

Система канализации принята полная раздельная, при которой хозяйственно-бытовая сеть не прокладывается для отведения стоков от жилой и общественной застройки, а устраивается септик в каждом дворе.

Предлагаемые системы септиков работают по принципу отстойника, в котором происходит осаждение взвешенных частиц и их микробиологическая анаэробная переработка. В системах, укомплектованных фильтрационным колодцем, предусмотрена аэробная микробиологическая переработка мелкодисперсных органических частиц и отведение осветлённых сточных вод в фильтрующий слой, а затем в почву. Каждая система состоит из последовательно соединённых септиков, что обеспечивает ступенчатую очистку сточных вод от взвеси.

Вначале сточные воды попадают в септики-отстойники, в которых осаждается, накапливается и перерабатывается взвесь. После очистки от взвеси воды сбрасываются в естественные углубления (канавы и т.п.) или распределяются в почву через фильтрующую отсыпку фильтрационного колодца с перфорацией. Количество септиков-отстойников должно быть не менее двух-трёх. В противном случае осветлённые воды, попадающие в фильтрационный колодец либо в естественные углубления по отводящей трубе, будут содержать недопустимо большое количество органической взвеси, которая обладает неприятным запахом и может привести к загрязнению фильтрующего элемента и окружающей среды.

Таблица 5.2.1

| Мероприятия | Источники финансирования | Итого (тыс. руб) | Объем капитальных вложений (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| Строительство очистных сооружений | Бюджет Республики Башкортостан, Местный бюджет | 30279 | 3503 | 5888 | 6223 | 8700 | 2990 | 2975 |
| Бюджет Республики Башкортостан | 23550 | 3300 | 5650 | 5950 | 3400 | 2650 | 2600 |
| Местный бюджет | 1729 | 203 | 238 | 273 | 300 | 340 | 375 |

5.3 Программа инвестиционных проектов в теплоснабжении

Теплоснабжение предполагается децентрализованным. Теплоснабжение новой жилой застройки предусматривается осуществлять от индивидуальных экологически чистых источников тепла – автономных тепловых генераторов, использующих в качестве топлива природный газ.

Выбор индивидуальных источников тепла объясняется тем, что объекты имеют незначительную тепловую нагрузку и находятся на значительном расстоянии друг от друга, что влечет за собой большие потери в тепловых сетях и значительные капитальные вложения по их прокладке, а новых общественных зданий от экологически чистых мини-котельных.

Потребители сельскохозяйственного производства и капитальные здания жилой и общественной застройки населённых пунктов будут обеспечиваться от встроенных, пристроенных и отдельно стоящих котельных, оборудованных котлами небольшой мощности.

Покрытие нагрузки на перспективу может быть обеспечено за счет существующих теплоисточников, с учетом их модернизации.

Применение высокоэффективных теплоизоляционных материалов, энергосберегающих технологий и приборов учета в расчетный срок позволит сократить потребление тепла на 10-15% (10-15 Гкал/час) от существующего. В данном случае увеличения мощности котельных потребуется наполовину меньше.

Таблица 5.3.1

| Мероприятия | Источники финансирования | Итого (тыс. руб) | Объем капитальных вложений (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| Развитие (модернизация) источников тепловой энергии | Бюджет Республики Башкортостан, средства местного бюджета | 20467 | 1593 | 1585 | 2564 | 1025 | 1975 | 11825 |
| Бюджет Республики Башкортостан: | 29431 | 1460 | 1460 | 2386 | 875 | 1875 | 11375 |
| Местный бюджет: | 936 | 133 | 125 | 178 | 150 | 100 | 450 |

5.4 Программа инвестиционных проектов в газоснабжении

Перспективное развитие системы газоснабжения СП Октябрьский сельсовет следует предусматривать природным газом с использованием существующих газопроводов высокого давления с дополнительной установкой газораспределительных пунктов.

Необходимо постоянное обслуживание и контроль за состоянием системы газопроводов, сооружений и технических устройств на них, а также строительство новых.

В соответствии с техническими характеристиками газовых приборов и аппаратов номинальные часовые расходы газа приняты:

ПГ4 – плита газовая 4-х конфорочная – 1,5 м3/час;

ВПГ – водонагреватель проточный газовый – 2,0 м3/час;

АОГВ – автоматический отопительный газовый водонагреватель – 2,7 м3/час.

Согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» норма потребления газа при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3/год на 1 человека.

Таблица 5.4.1

| Мероприятия | Источники финансирования | Итого (тыс. руб) | Объем капитальных вложений (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| Развитие сетей газоснабжения | Бюджет Республики Башкортостан, Местный бюджет | 3850 | - | 1550 | 1600 | - | - | 700 |
| Бюджет Республики Башкортостан: | 3600 | - | 1500 | 1500 | - | - | 600 |
| Местный бюджет: | 250 | - | 50 | 100 | - | - | 100 |

5.5 Программа инвестиционных проектов в электроснабжении

Дополнительная потребность в электроэнергии на расчетный период для новой жилой застройки, при норме электропотребления для сельских поселений 950 кВт час/год на 1 человека, составит – 273600 кВт час/год. Данная потребность покрывается имеющейся установленной мощностью источников электроснабжения.

Для обеспечения электрической энергией новой жилой застройки, предприятий, объектов соцкультбыта и других необходимо предусмотреть строительство отпаечных ВЛ-10 кВ к трансформаторным подстанциям, а также строительство ВЛ-0,4кВ от ТП к жилому сектору и другим объектам.

Таблица 5.5.1

| Мероприятия | Источники финансирования | Итого (тыс. руб) | Объем капитальных вложений (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| Развитие сетей электроснабжения | Бюджет Республики Башкортостан, средства местного бюджета | 19065 | 2030 | 3545 | 2175 | 2240 | 1565 | 7508 |
| Бюджет Республики Башкортостан: | 17730 | 1850 | 3400 | 2000 | 2050 | 1470 | 6958 |
| Местный бюджет: | 1335 | 180 | 145 | 175 | 190 | 95 | 550 |

5.6 Программа инвестиционных проектов в захоронении (утилизации) ТБО

Основными мероприятиями по санитарной очистке территории муниципального образования станет ликвидация несанкционированной свалки с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории.

Программа мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации коммунальной инфраструктуры в части утилизации (захоронения) ТБО приведена в таблице.

Таблица 5.5.1

| Мероприятия | Источники финансирования | Итого (тыс. руб) | Объем капитальных вложений (тыс.руб) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2026 |
| Ликвидация несанкционированных свалок на территории населенного пункта | Бюджет Республики Башкортостан, средства местного бюджета | 1100 | - | 500 | 300 | 300 | - | - |
| Бюджет Республики Башкортостан: | 980 | - | 480 | 250 | 250 | - | - |
| Местный бюджет: | 120 | - | 20 | 50 | 50 | - | - |

5.8 Программа реализации энергосберегающих мероприятий в многоквартирных домах, бюджетных организациях, городском освещении

5.8.1 Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

Таблица 5.8.1

| Перечень обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Сроки проведения обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| --- | --- |
| В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |
| В сфере выработки тепловой энергии: |
| 1. | регулирование режимов горения теплосилового оборудования; | Постоянно |
| 2. | использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры; |  |
| 3. | гидромеханическая очистка котельного оборудования |  |
| 4 | снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение; | монтаж энергосберегающих ламп |
| 5 | теплоизоляция производственных зданий и сооружений; | Постоянно |
| 6 | проведение энергетических обследований. | Энергоаудит |
| В сфере передачи (транспортировки) тепловой энергии и теплоснабжения: |
| 1. | диагностика и мониторинг состояния тепловых сетей; | Постоянно |
| 2. | замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков тепловых сетей (прежде всего подвергаемых затоплениям) на основании результатов инженерной диагностики, с использованием современных теплоизоляционных конструкций; | Постоянно |
| 3. | обеспечение качественной химводоподготовки подпиточной воды; | Постоянно |
| 4. | информирование потребителей о необходимости проведения мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; | Постоянно |
| 5. | проведение энергетических обследований. | Энергоаудит |
| В СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| диагностика и мониторинг состояния сетей водоснабжения; | Постоянно |
| внедрение систем мониторинга надзора за водозаборными скважинами; |  |
| снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение; | монтаж энергосберегающих ламп освещения |
| осушение каналов при подземной прокладке сетей водоснабжения; | Постоянно |
| восстановление антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытий в доступных местах; | Постоянно |
| использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры; | Постоянно |
| установка частотно регулируемых приводов на насосных станциях систем водоснабжения; | Существует |
| применение энергосберегающего оборудования в технологии очистки воды. | Постоянно |
| В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| Диагностика и мониторинг состояния сетей водоотведения | Постоянно |
| Замена ветхих и наиболее часто повреждаемых участков сетей водоотведения с использованием современных теплоизоляционных конструкций; | Постоянно |
| Гидромеханическая очистка сетей водоотведения | Постоянно |
| Монтаж систем защиты оборудования сетей водоотведения от коррозии и других отложений; | Постоянно |
| Организация электрохимзащиты трубопроводов | Постоянно |
| Снижение расходов электрической энергии на собственные и хозяйственные нужды путем применения энергоэффективного оборудования, в том числе на освещение | Постоянно |
| Восстановление антикоррозионного, теплогидроизоляционного покрытий в доступных местах; | Постоянно |
| Использование современного санитарно-технического оборудования и запорной арматуры | Постоянно |
| Применение систем диагностики режимов работы и состояния оборудования, диспетчерского контроля и управления работой оборудования | Постоянно |
| Применение энергосберегающего оборудования в технологии очистки стоков | Постоянно |

## 5.8.2 Обязательные мероприятия по защите систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера

Таблица 5.8.2 - Перечень мероприятий, направленных на защиту систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций

| Перечень мероприятий | Сроки проведения мероприятий |
| --- | --- |
| В СИСТЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ |
| Своевременное диагностирование технического состояния объектов теплоснабжения | Постоянно |
| Предотвращение и ликвидация последствий аварий на сетях и сооружениях теплоснабжения | Постоянно |
| Защита объектов централизованной системы теплоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | Постоянно |
| Обучение персонала | Постоянно |
| В СИСТЕМЕ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ |
| Своевременное диагностирование технического состояния объектов водоснабжения | Постоянно |
| Предотвращение и ликвидация последствий аварий на сетях и сооружениях водоснабжения | Постоянно |
| Проведение технического обследования всех объектов централизованной системы водоснабжения на соответствие требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" | Постоянно |
| Защита объектов централизованной системы водоснабжения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | Постоянно |
| В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ |
| Своевременное диагностирование технического состояния объектов водоотведения | Постоянно |
| Предотвращение и ликвидация последствий аварий на сетях и сооружениях водоотведения | Постоянно |
| Проведение технического обследования всех объектов централизованной системы водоотведения на соответствие требованиям Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" | Постоянно |
| Защита объектов централизованной системы водоотведения от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций | Постоянно |
| Обучение персонала | Постоянно |

6 Источники инвестиций, тарифы и доступность программы для населения

6.1 Объем и источники финансирования Программы

В рассматриваемой программе комплексного развития анализируются инвестиционные проекты по которым могут осуществлять финансирование хозяйствующие субъекты различной отраслевой и муниципальной принадлежности. В общем случае источники инвестиций на реализацию мероприятий, предусмотренными данной программой можно изобразить следующим образом:

6.2 Тарифы и доступность программы для населения

Анализ платежеспособности потребителей основан на сопоставлении фактической и предельной возможности населения оплачивать коммунальные услуги.

Расчет платежеспособности населения на 2016 год базируется на следующих показателях.

Средняя заработная плата населения за 2015 год составила 10935 руб., согласно прогнозу, в 2017 году она составит порядка 14214 рублей. Если говорить о среднедушевом доходе населения, то он существенно ниже и составляет 12 945 рублей на 2015 год.

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц в Республике Башкортостан на 2016 год в размере 112,9 руб. в месяц;

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в зависимости от среднедушевого дохода населения определяется по следующей формуле:

,

где: Д - среднедушевой доход населения, руб. на 1 чел. в месяц;

18 кв. м - установленный региональный стандарт на 2015 год нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на 1 чел.;

15% - установленный региональный стандарт на 2016 год максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг.

Предельная величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья составит на 2015 год 298,8 руб./кв. м в месяц (по средней заработной плате), 91,0 руб./кв. м в месяц (по среднедушевому доходу).

Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в месяц по Республике Башкирия на 2015 год установлен в размере 112,9 руб. Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 21 февраля 2013 г. № 146 г. Москва

Региональный стандарт предельной стоимости предоставляемых ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда определяется в зависимости от количества членов семьи и местности, в которой семья проживает (городская, сельская).

Проведенный анализ данных показателей выявил достаточный уровень платежеспособности населения на 2016 год, если рассматривать его значение по среднемесячной заработной плате (установленная на 2016 год величина платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилого фонда в 1,86 раза ниже предельной величины, рассчитанной, исходя из фактической средней заработной платы).

Предельная величина, рассчитанная, исходя из среднедушевого дохода, несколько ниже установленной величины платежей граждан за ЖКУ на 1 кв. м., что означает необходимость субсидирования определенной части населения сельского поселения.

6.3 Платы населения за коммунальные услуги

Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг».

Нормативы потребления коммунальных услуг - месячный объем потребления коммунальных ресурсов потребителем в жилом доме при отсутствии приборов учета. Нормативы потребления коммунальных услуг устанавливаются в соответствии с требованиями к качеству коммунальных услуг, предусмотренными законодательными актами Российской Федерации.

В целях достижения баланса интересов потребителей услуг и организаций поставщиков коммунальных услуг проводится оценка доступности тарифов и надбавок к тарифам на коммунальные услуги. Для проведения анализа критериев доступности коммунальных услуг применяются следующие показатели:

-федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг;

-региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг;

-региональные стандарты нормативной площади жилого помещения;

-величина прожиточного минимума;

-величина максимально допустимой доли расходов на оплату ЖКУ в совокупном доходе семьи;

-индекс потребительских цен;

-сумма расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

-размеры платы коммунальных услуг;

-нормативы потребления коммунальных услуг.

Расчет доли расходов на коммунальные услуги населения в совокупном доходе для 1 человека среднестатистической семьи, на перспективу до 2025 года представлен в таблице 7.1.

Произведенный расчет, выполненный исходя из установленных нормативов потребления коммунальных услуг и тарифов на коммунальные услуги, свидетельствует о соответствии доли расходов на оплату коммунальных услуг установленной максимальной норме.

6.4 Дополнительные (по отношению к отчетному году) расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии населению

Согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 29 января 2015 года № 9 "О республиканских стандартах максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи" установлены республиканские стандарты максимальной доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи в следующих размерах:

- для многодетных и неполных семей – 15 процентов;

- для одиноко проживающих граждан, получающих пенсию, достигших возраста: мужчины- 60 лет, женщины – 55 лет, - 18 процентов;

- для иных категорий граждан – 20 процентов.

Расчет критериев доступности платы за коммунальные услуги по данным на 01.01.2015 г. для населения муниципального образования производится с учетом следующих показателей:

- среднедушевой доход населения муниципального образования на 01.09.2015 г., составляет 15 935,0 руб. в месяц на человека. К 2026 году прогнозируется рост дохода населения поселения на 2 7 % и составит 18534,59 рублей в месяц.

Проведенный анализ расчета доли расходов на коммунальные услуги населения Максимально допустимая доля собственных расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг на 1 человека не превышает 12% от совокупного дохода семьи, что соответствует стандартам Республики Башкортостан максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и жилищно-коммунальных услуг.

## 7 Управление программой

## 7.1 Ответственные за реализацию Программы

Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения определяется в соответствии с требованиями, определенными действующим законодательством.

Механизм реализации Программы базируется на принципах четкого разграничения полномочий и ответственности всех исполнителей программы.

Управление реализацией Программы осуществляет заказчик – Администрация МО.

Координатором реализации Программы является Администрация сельского поселения, которая осуществляет текущее управление программой, мониторинг и подготовку ежегодного отчета об исполнении Программы.

Координатор Программы является ответственным за реализацию Программы.

## 7.2 План-график работ по реализации Программы

Сроки реализации инвестиционных проектов, включенных в Программу, должны соответствовать срокам, определенным в Программах инвестиционных проектов

Реализация программы осуществляется в 2 этапа:

- 2016 – 2021 гг.;

- 2021 – 2026 гг.

Разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса в целях реализации Программы осуществляется в 2016 г.

Утверждение тарифов, принятие решений по выделению бюджетных средств, подготовка и проведение конкурсов на привлечение инвесторов, в том числе по договорам концессии, осуществляется в соответствии с порядком, установленным в нормативных правовых актах Республики Башкортостан.

## 7.3 Порядок предоставления отчетности по выполнению Программы

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга программы комплексного развития жилищно-коммунальной инфраструктуры является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры поселения.

2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития жилищно-коммунальной инфраструктуры предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте.

Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

## 7.4 Порядок корректировки Программы

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается Администрацией сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации.