| Башkортостан Республикаһының Стəрлетамаk районы муниципаль районының Октябрь ауыл советы ауыл биләмәһе Советы |  | Совет сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан |
| --- | --- | --- |
| ____________________________________________________________________ К А Р А Р Р Е Ш Е Н И Е |

Об утверждении Программы производственного контроля санитарных правил и норм на объектах водоснабжения сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан  на 2012 – 2013 годы.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского  поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, Совет  сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

РЕШИЛ:

1. Утвердить программу «Производственного контроля санитарных правил и норм на объектах водоснабжения сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района Стерлитамакский  район Республики Башкортостан  на 2012 – 2013 годы.» (Прилагается).
2. Предусмотреть в бюджете сельского поселения Октябрьский сельсовет средства, необходимые для реализации программы.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования (обнародования)   на сайте   http://oktoberselsovet.ucoz.ru/ и на информационном стенде в здании администрации  сельского поселения Октябрьский сельсовет.

Глава сельского поселения

Октябрьский сельсовет

муниципального района

Стерлитамакский район

Республики Башкортостан                                                           Г.Я. Гафиева

от «20» декабря  2012 г.

№ 22-110

с. Октябрьское

Утверждено Решением совета сельского

поселения Октябрьский сельсовет

муниципального района

Стерлитамакский район Республики

Башкортостан

№ 22-110 от 20.12.2012 года»

ПРОГРАММА (ПЛАН)

производственного контроля соблюдения санитарных правил и норм

на объектах водоснабжения на 2012  - 2013 год

I. Ведомственная принадлежность и юридический адрес учреждения.

1. Наименование объекта: Администрация сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального района, Стерлитамакский район  Республики Башкортостан

2. Фактический адрес: 453147, Республика Башкортостан Стерлитамакский район с. Октябрьское ул. Мира д. 9

II. Перечень официально изданных санитарных правил, наличие которых необходимо на объекте.

- Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ

- СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»

- СП 1.1.1058-01 «Организация проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- МУК 4.2.2029-05 «Санитарно-вирусологический контроль водных объектов».

III. Функции по организации и осуществление контроля за техническим состоянием шахтных колодцев на территории сельского поселения Октябрьский сельсовет  муниципального района, Стерлитамакский район  Республики Башкортостан

IV. Объекты производственного контроля, вид лабораторных исследований, объем и кратность исследований, форм учета и отчетности, ответственные за организацию.

- Контроль за качеством питьевой воды осуществляется в соответствии с СанПиН 2.1.4.1175-02

- Наименование и адрес лаборатории, в которой проводятся исследования:

Филиал ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан» в городе Стерлитамак и Аургазинско, Гафурийском, стерлибашевском,  Стерлитамакском  районах.

| №п/п | Объекты децентрализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения | Вид лабораторных исследований | Кратность исследований | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Вода колодцев общественного пользования. Количество колодцев- по результатам опроса местных жителей и постановки их на учет, но не менее трех. | -Микробиологические показатели: ОМЧ, ОКБ, ГКБ, ТКБ, КФ. -Органолептические показатели: Мутность, цветность, запах, вкус. - Химические показатели: Жесткость, нитраты, сухой остаток, окисляемость, сульфаты, хлориды, железо, марганец. -Санитарно-вирусологическое (по результатам биологических норм, при повышении нормативов уровня колифагов) | 1 раз в год 1 раз в год 1 раз в год По необходимости |  |

V. Мероприятия, предусматривающие обоснование безопасности для человека и окружающей среды:

1. Визуальный контроль состояния колодцев (май-сентябрь):

- осмотр состояния надземной части колодца;

- осмотр состояния глиняного замка;

- состояние внутренней поверхности стенок колодца;

- состояние поверхности почвы вокруг колодца;

- наличие лавки около колодца;

- наличие бадьи или ведра;

- наличие крышки, навеса или будки, их состояние;

- наличие замощения, на каком расстоянии;

- наличие ската, водоотводной канавы и ограждения;

- расстояние от жилых домов, проезжей части дороги, от выгребных ям, других источников загрязнения;

- источники загрязнения располагаются по рельефу выше или ниже колодца;

- характер почвы между колодцем и источником загрязнения (песчаный, глинистый, черноземный);

- расход воды в колодце за сутки (вода вычерпывается полностью или нет);

- колебания уровня воды в колодце (по временам года в зависимости от дождей, таяния снега).

VI. Чистка и дезинфекция колодцев- октябрь - ноябрь 2012 года по результатам визуального осмотра и лабораторных исследований.

VII. Отбор проб- после дезинфекции колодцев, а также:

- после неудовлетворительных микробиологических анализов проводить отбор проб на патогенную микрофлору;

- дополнительно отбирать пробы на вирусологические исследования при повышении количества в пробах колифагов при обнаружении ВГА, ротавирусов методом ПЦР.

VIII. Перечень возможных аварийных ситуаций, связанных:

- с загрязнением источников водоснабжения;

- с угрозой подачи населением загрязненной воды;

- с загрязнением окружающей среды.

Информировать ОТУ РосПотребНадзора о возникновении аварийных ситуаций, о принятых мерах по устранению.

IX. Форма и кратность отчета по выполнению программы производственного контроляпредоставляется в территориальный отдел управления РосПотребНадзора.

X. Источник финансирования: Бюджет сельского поселения Октябрьский сельсовет муниципального  района Стерлитамакский район Республики Башкортостан